## Tabelle1
Scenarios | DE | EHB | GA | EVP |  | Ref | Q10 | Q25 | Q50 | Q75 | Q90
Hydrogen Demand in TWh | 1471.4508 | 1638.4 | 2332.9435 | 1814.2648 | Costs | 263.213 | 275.753 | 288.116 | 309.143 | 332.717 | 349.272
[5 empty] | H2 | 0 | 397.2916 | 737.4032 | 1256.5831 | 1775.7629 | 2115.8745
[5 empty] | EUR/H2 MWh | 0 | 31.5637 | 33.7712 | 36.5515 | 39.1404 | 40.673

## Results
Capacity in GW | [5 empty] | Capacity in GWh
Technology | DE | EHB | GA | EVP | Stoch | Technology | DE | EHB | GA | EVP | Stoch | Tech | Annualized Costs EUR/MW |  | Tech | Annualized Costs EUR/MWh
Solar PV | 1549.09 | 1644.8 | 1802.31 | 1640.98 | 1626 | H2 Storage | 197.67 | 182.16 | 1015.83 | 322.57 | 331.78 | Solar PV | 28049.8505 |  | H2 Storage | 1159.1203
Wind onshore | 914.62 | 911.06 | 1014.47 | 958.52 | 985.6 | Import Terminal | 46.8646 | 50.0242 | 70.1871 | 55.4429 | 72.4579 | Onshore Wind | 80740.205 |  | Terminal | 70.0582
Wind offshore | 311.37 | 321.67 | 416.04 | 345.93 | 352.23 | Battery Storage | 2799.66 | 2999.52 | 3138.51 | 2898.75 | 2888.17 | Offshore Wind | 136765.4073 |  | Battery Storage | 5391.1513
Electrolyzer | 318.04 | 353.79 | 478.23 | 379.66 | 422.47 | [6 empty] | Electrolyzer | 23169.9045
H2 fired OCGT | 64.85 | 46.02 | 32.47 | 45.58 | 44.8 | [6 empty] | H2 fired OCGT | 31742.7692
Battery inverter | 466.61 | 499.92 | 523.09 | 483.13 | 481.36 | [6 empty] | Battery inverter | 7978.9292
Investment Costs in Mrd. EUR | [5 empty] | Investment Costs in Mrd. EUR | [5 empty] | Technology | Q10 | Q25 | Q50 | Q75 | Q90 | No Regret
Technology | DE | EHB | GA | EVP | Stoch | Technology | DE | EHB | GA | EVP | Stoch | Solar PV | 54.0578 | 57.5131 | 63.7265 | 69.6923 | 73.5253
Solar PV | 43.4517 | 46.1364 | 50.5545 | 46.0292 | 45.6091 | H2 Storage Cap in GWh | 0.22912 | 0.21115 | 1.1775 | 0.3739 | 0.38457 | Wind Onshore | 100.0549 | 104.4914 | 108.7445 | 114.4692 | 115.9451
Wind onshore | 73.8466 | 73.5592 | 81.9085 | 77.3911 | 79.5775 | Import Terminal Capacity in GWh | 0.0032832 | 0.0035046 | 0.0049172 | 0.0038842 | 0.0050763 | Wind Offshore | 54.6659 | 55.8293 | 58.691 | 62.9028 | 68.5663
Wind offshore | 42.5846 | 43.9933 | 56.8999 | 47.3113 | 48.1729 | Battery Storage in GWh | 15.0934 | 16.1709 | 16.9202 | 15.6276 | 15.5706 | Battery Storage | 21.7908 | 22.9173 | 25.21 | 26.9053 | 28.0631
Electrolyzer | 7.369 | 8.1973 | 11.0805 | 8.7967 | 9.7886 | H2 Pipeline | 1.2632 | 1.3511 | 1.5293 | 1.4284 | 1.5209 | Battery Inverter | 5.3751 | 5.653 | 6.2185 | 6.6367 | 6.9223
H2 fired OCGT | 2.0585 | 1.4608 | 1.0307 | 1.4468 | 1.4221 | [6 empty] | HV Line | 0.89367 | 0.9426 | 1.0347 | 1.1126 | 1.0598
Battery inverter | 3.723 | 3.9888 | 4.1737 | 3.8549 | 3.8407 | [6 empty] | Electrolyzer | 4.0395 | 5.732 | 7.9853 | 10.2743 | 11.7935 | 4.024
[12 empty] | H2 Storage | 0.098801 | 0.14564 | 0.43045 | 0.80211 | 1.178
[12 empty] | H2 OCGT | 11.0374 | 9.9206 | 8.229 | 7.0396 | 6.3235
[12 empty] | Terminals | 31.6137 | 32.0759 | 32.27 | 31.9038 | 33.4655 | 11.8285
[12 empty] | H2 Pipeline | 1.5489 | 1.7496 | 2.007 | 2.7202 | 2.8113 | 1.4829
[12 empty] | ELEC EL share in Mrd. EUR | 3.443 | 2.1787 | 1.1556 | 0.66489 | 0.52965
[12 empty] | ELEC H2 share in Mrd. EUR | 0.59646 | 3.5533 | 6.8296 | 9.6094 | 11.2638
[12 empty] | H2 Stor EL share in Mrd. EUR | 0.0020761 | 0.009594 | 0.096357 | 0.41667 | 0.89584
[12 empty] | H2 Stor H2 share in Mrd. EUR | 4.0374 | 5.7224 | 7.8889 | 9.8576 | 10.8976
[13 empty] | 0.031614 | 0.032076 | 0.03227 | 0.031904 | 0.033466 | 0.011829

## No Regret
in GWh | s1 | S2 | S3 | S4 | s5 | No Regret | Costs |  | in GWh | s1 | S2 | S3 | S4 | s5 | No Regret Terminal | No Regret Terminal in GWh/d | Costs | P_H2_1 | 6310.4257 | h1 | 23169.9045 | BE | 70.0582
P_H2_2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.033261 |  | BE | 1.4738e-05 | 4.7275e-06 | 5.7074e-05 | 5.1086e-05 | 2.2608e-05 | 4.7275e-06 | 0.00011346 | 6.624e-10 | P_H2_2 | 4751.5175 | h2 | 23169.9045 | DE | 70.0582
P_H2_3 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0.0025742 |  | DE | 10.2093 | 15.405 | 17.6211 | 19.7369 | 19.2716 | 10.2093 | 245.0232 | 0.0014305 | P_H2_3 | 1872.155 | h3 | 23169.9045 | DK | 70.0582
P_H2_4 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.0030922 |  | DK | 1.6556 | 1.664 | 2.2908 | 2.3078 | 2.0348 | 1.6556 | 39.7337 | 0.00023197 | P_H2_4 | 3710.6238 | h4 | 23169.9045 | EE | 70.0582
P_H2_5 | 2.2966 | 3.4531 | 3.7116 | 7.2307 | 8.7309 | 2.2966 | 0.0043321 |  | EE | 6.329e-06 | 2.5936e-06 | 0.31337 | 7.313e-06 | 6.2572e-06 | 2.5936e-06 | 6.2247e-05 | 3.6341e-10 | P_H2_5 | 1886.293 | h5 | 23169.9045 | ES | 70.0582
P_H2_7 | 0.052654 | 0.097707 | 0.1665 | 0.2353 | 0.28036 | 0.052654 | 0.00027243 |  | ES | 1.9937e-06 | 4.1296e-07 | 1.5152e-06 | 5.8062e-06 | 2.4671e-06 | 4.1296e-07 | 9.9109e-06 | 5.7862e-11 | P_H2_6 | 1438.8188 | h6 | 23169.9045 | FI | 70.0582
P_H2_8 | 2.6583 | 2.6583 | 2.6583 | 2.6583 | 2.6583 | 2.6583 | 0.017074 |  | FI | 3.0245 | 1.244 | 5.1165e-06 | 6.6718e-06 | 4.6045e-06 | 4.6045e-06 | 0.00011051 | 6.4516e-10 | P_H2_7 | 5173.8787 | h7 | 23169.9045 | FR | 70.0582
P_H2_9 | 0.66666 | 0.5646 | 0.48748 | 0.66666 | 0.66667 | 0.48748 | 0.0007284 |  | FR | 19.9296 | 16.3868 | 15.2165 | 12.9735 | 10.9001 | 10.9001 | 261.6017 | 0.0015273 | P_H2_8 | 6422.746 | h8 | 23169.9045 | GR | 70.0582
P_H2_10 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.0042467 |  | GR | 4.2292 | 4.1797 | 4.0742 | 4.0575 | 4.8881 | 4.0575 | 97.3801 | 0.00056852 | P_H2_9 | 1494.2296 | h9 | 23169.9045 | HR | 70.0582
P_H2_11 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.020171 |  | HR | 1.736 | 3.1048 | 3.965 | 2.6875 | 2.3159 | 1.736 | 41.6648 | 0.00024325 | P_H2_10 | 3397.3421 | h10 | 23169.9045 | IE | 70.0582
P_H2_12 | 8.4635 | 10.9056 | 14.1667 | 14.1667 | 14.1667 | 8.4635 | 0.04646 |  | IE | 0.26882 | 0.49556 | 0.6036 | 0.30137 | 0.52798 | 0.26882 | 6.4518 | 3.7667e-05 | P_H2_11 | 3103.201 | h11 | 23169.9045 | IT | 70.0582
P_H2_13 | 3.9583 | 3.9583 | 3.9583 | 3.9583 | 3.9583 | 3.9583 | 0.0067089 |  | IT | 20.8567 | 19.6842 | 20.4616 | 21.9269 | 23.0587 | 19.6842 | 472.4216 | 0.0027581 | P_H2_12 | 5489.4511 | h12 | 23169.9045 | LT | 70.0582
P_H2_14 | 8.3333 | 7.805 | 7.4379 | 8.1591 | 8.2306 | 7.4379 | 0.040757 |  | LT | 1.0819 | 1.0871 | 0.6409 | 0.62461 | 0.62309 | 0.62309 | 14.9542 | 8.7305e-05 | P_H2_13 | 1694.8913 | h13 | 23169.9045 | LV | 70.0582
P_H2_15 | 7.7529 | 7.7941 | 7.857 | 7.9198 | 7.961 | 7.7529 | 0.021385 |  | LV | 1.1856e-05 | 2.1918e-06 | 2.1672e-05 | 7.3217e-06 | 5.9087e-06 | 2.1918e-06 | 5.2604e-05 | 3.0711e-10 | P_H2_14 | 5479.669 | h14 | 23169.9045 | NL | 70.0582
P_H2_16 | 1.7316 | 3.2768 | 6.2336 | 20.5179 | 21 | 1.7316 | 0.057771 |  | NL | 5.6173 | 6.7502 | 9.2723 | 14.0286 | 18.471 | 5.6173 | 134.8157 | 0.00078708 | P_H2_15 | 2758.3905 | h15 | 23169.9045 | NO | 70.0582
P_H2_17 | 4.7442 | 7.7712 | 11.712 | 26.0205 | 27.7158 | 4.7442 | 0.086419 |  | NO | 7.6182 | 7.8224 | 6.6642 | 4.0991 | 3.6018 | 3.6018 | 86.4427 | 0.00050467 | P_H2_16 | 33362.5974 | h16 | 23169.9045 | PL | 70.0582
P_H2_18 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0.039135 |  | PL | 5.1156 | 5.0283 | 5.5207 | 5.5756 | 8.477 | 5.0283 | 120.6784 | 0.00070454 | P_H2_17 | 18215.6213 | h17 | 23169.9045 | PT | 70.0582
P_H2_19 | 2.336 | 1.0365 | 3.7317 | 3.9053 | 4.0191 | 1.0365 | 0.004087 |  | PT | 2.0629e-06 | 4.2367e-07 | 1.5559e-06 | 6.2866e-06 | 0.087842 | 4.2367e-07 | 1.0168e-05 | 5.9364e-11 | P_H2_18 | 4696.2439 | h18 | 23169.9045 | RO | 70.0582
P_H2_20 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.030939 |  | RO | 14.5348 | 15.4328 | 15.0298 | 12.7908 | 11.6894 | 11.6894 | 280.5462 | 0.0016379 | P_H2_19 | 3943.0051 | h19 | 23169.9045 | SE | 70.0582
P_H2_21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.017451 |  | SE | 3.0621 | 3.3917 | 4.1324 | 1.0328e-05 | 0.0032854 | 1.0328e-05 | 0.00024788 | 1.4472e-09 | P_H2_20 | 4950.2568 | h20 | 23169.9045 | SI | 70.0582
P_H2_22 | 11.8316 | 13.2917 | 13.2917 | 13.2917 | 13.2917 | 11.8316 | 0.051788 |  | SI | 2.6855 | 2.3147 | 1.6902 | 2.8874 | 2.0976 | 1.6902 | 40.5657 | 0.00023683 | P_H2_21 | 3490.2445 | h21 | 23169.9045 | UK | 70.0582
P_H2_23 | 8.9285 | 8.656 | 10.125 | 10.125 | 10.125 | 8.656 | 0.058001 |  | UK | 11.1872 | 10.4704 | 7.6575 | 9.8499 | 11.3721 | 7.6575 | 183.7798 | 0.0010729 | P_H2_22 | 4377.0673 | h22 | 23169.9045
P_H2_24 | 9.4583 | 9.4583 | 8.2503 | 5.2419 | 8.0049 | 5.2419 | 0.03592 | [9 empty] | 11.8285 | P_H2_23 | 6700.6828 | h23 | 23169.9045
P_H2_25 | 1.4556 | 2.8766 | 7 | 7 | 7 | 1.4556 | 0.0069941 |  |  | s1 | S2 | S3 | S4 | s5 | No Regret Electrolyzer | Costs |  | P_H2_24 | 6852.4872 | h24 | 23169.9045
P_H2_26 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 0.01549 | AL | h1 | 0.14835 | 0.27535 | 0.46921 | 0.66307 | 0.79007 | 0.14835 | 0.0034372 |  | P_H2_25 | 4804.8617 | h25 | 23169.9045
P_H2_27 | 1.6814 | 3.0071 | 3.9043 | 3.5096 | 2.8927 | 1.6814 | 0.0052614 | AT | h2 | 2.8069e-06 | 3.8212e-07 | 1.6053e-06 | 4.3554e-06 | 2.4751e-06 | 3.8212e-07 | 8.8537e-09 |  | P_H2_26 | 4647.0421 | h26 | 23169.9045
P_H2_28 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.033424 | BE | h3 | 3.4818 | 3.5721 | 6.7031 | 14.3916 | 16.3107 | 3.4818 | 0.080674 |  | P_H2_27 | 3129.1896 | h27 | 23169.9045
P_H2_29 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 0.013638 | BG | h4 | 1.5699e-05 | 0.66845 | 4.405 | 6.2944 | 5.7946 | 1.5699e-05 | 3.6374e-07 |  | P_H2_28 | 5222.5409 | h28 | 23169.9045
P_H2_30 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.001661 | BIH | h5 | 2.2108e-06 | 3.0955e-07 | 1.1831e-06 | 3.5916e-06 | 2.4233e-06 | 3.0955e-07 | 7.1724e-09 |  | P_H2_29 | 1636.5247 | h29 | 23169.9045
P_H2_31 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0.0031136 | CY | h6 | 0.23039 | 0.22479 | 0.35033 | 0.47479 | 0.54718 | 0.22479 | 0.0052084 |  | P_H2_30 | 2033.8696 | h30 | 23169.9045
P_H2_32 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 0.016977 | CH | h7 | 1.3327e-06 | 1.5702e-07 | 5.3639e-07 | 1.3754e-06 | 7.7198e-07 | 1.5702e-07 | 3.6381e-09 |  | P_H2_31 | 3812.6261 | h31 | 23169.9045
P_H2_33 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 7.6667 | 0.015023 | CZ | h8 | 10.3542 | 14.0947 | 20.1989 | 24.1381 | 25.7158 | 10.3542 | 0.23991 |  | P_H2_32 | 4629.9786 | h32 | 23169.9045
P_H2_34 | 8.2974 | 7.7687 | 6.2536 | 5.612 | 5.1917 | 5.1917 | 0.025194 | DE | h9 | 5.1429 | 12.6739 | 24.7564 | 35.115 | 56.1395 | 5.1429 | 0.11916 |  | P_H2_33 | 1959.5575 | h33 | 23169.9045
P_H2_35 | 9.8023 | 10.2543 | 8.7121 | 12.361 | 14.4197 | 8.7121 | 0.027801 | DK | h10 | 6.5665 | 10.3728 | 15.5381 | 16.1973 | 17.1543 | 6.5665 | 0.15214 |  | P_H2_34 | 4852.7292 | h34 | 23169.9045
P_H2_36 | 4.8633 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 4.8633 | 0.062462 | EE | h11 | 4.2292 | 4.2338 | 5.2015 | 6.2302 | 6.1836 | 4.2292 | 0.09799 |  | P_H2_35 | 3191.1136 | h35 | 23169.9045
P_H2_37 | 15.0676 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 15.0676 | 0.21248 | ES | h12 | 9.7769 | 14.4958 | 16.9393 | 18.2405 | 21.3445 | 9.7769 | 0.22653 |  | P_H2_36 | 12843.3344 | h36 | 23169.9045
P_H2_40 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 0.014207 | FI | h13 | 5.7327 | 5.621 | 6.5304 | 8.2845 | 7.8722 | 5.621 | 0.13024 |  | P_H2_37 | 14101.624 | h37 | 23169.9045
P_H2_41 | 2.8431 | 2.9263 | 4.9907 | 5.81 | 5.81 | 2.8431 | 0.0090526 | FR | h14 | 3.0763 | 17.0844 | 30.1749 | 35.2439 | 38.5646 | 3.0763 | 0.071277 |  | P_H2_38 | 16716.9806 | h38 | 23169.9045
P_H2_42 | 0.78627 | 1.044 | 2.6583 | 2.6583 | 2.6583 | 0.78627 | 0.0051903 | GR | h15 | 6.0379 | 7.2427 | 9.0819 | 11.0227 | 13.2792 | 6.0379 | 0.1399 |  | P_H2_39 | 15200.4989 | h39 | 23169.9045
P_H2_43 | 2.4458 | 2.9319 | 3.0931 | 5.8296 | 7 | 2.4458 | 0.0021818 | HR | h16 | 2.3808e-06 | 3.058e-07 | 1.0791e-06 | 3.0411e-06 | 1.765e-06 | 3.058e-07 | 7.0854e-09 |  | P_H2_40 | 4209.3436 | h40 | 23169.9045
P_H2_44 | 1.375 | 0.67057 | 0.51689 | 1.375 | 1.375 | 0.51689 | 0.00077236 | HU | h17 | 3.4175 | 4.4521 | 5.9326 | 8.6869 | 13.1517 | 3.4175 | 0.079184 |  | P_H2_41 | 3184.0217 | h41 | 23169.9045
P_H2_45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.079809 | IE | h18 | 0.35789 | 1.2356 | 1.8386 | 4.2132 | 4.6992 | 0.35789 | 0.0082923 |  | P_H2_42 | 6601.1556 | h42 | 23169.9045
P_H2_47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.067039 | IT | h19 | 20.1511 | 26.9471 | 37.192 | 48.5793 | 53.7874 | 20.1511 | 0.4669 |  | P_H2_43 | 892.0481 | h43 | 23169.9045
P_H2_48 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0034725 | LT | h20 | 2.3466e-06 | 3.313e-07 | 1.0843e-06 | 3.3555e-06 | 4.3137e-06 | 3.313e-07 | 7.6762e-09 |  | P_H2_44 | 1494.2296
P_H2_100 | 3.5812e-07 | 5.9808e-08 | 2.2623e-07 | 5.4251e-07 | 2.9753e-07 | 5.9808e-08 | 2.2572e-09 | LU | h21 | 1.2975 | 1.3988 | 1.5535 | 1.7082 | 1.8095 | 1.2975 | 0.030062 |  | P_H2_45 | 8867.718
P_H2_101 | 4.4589e-07 | 8.3001e-08 | 3.7908e-07 | 1.1776e-06 | 8.1433e-07 | 8.3001e-08 | 2.6046e-09 | LV | h22 | 4.0568e-05 | 1.0708e-06 | 0.094398 | 0.076386 | 0.76752 | 1.0708e-06 | 2.481e-08 |  | P_H2_46 | 24263.7072
P_H2_102 | 3.8338e-07 | 6.8293e-08 | 2.7368e-07 | 9.1885e-07 | 5.613e-07 | 6.8293e-08 | 2.4905e-09 | ME | h23 | 0.14835 | 0.27535 | 0.46921 | 0.66307 | 0.79007 | 0.14835 | 0.0034372 |  | P_H2_47 | 6703.898
P_H2_103 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0.035911 | MK | h24 | 0.14835 | 0.27535 | 0.46921 | 0.66307 | 0.79007 | 0.14835 | 0.0034372 |  | P_H2_48 | 2920.0758
P_H2_104 | 18.4991 | 17.7246 | 22.6532 | 17.6806 | 17.8034 | 17.6806 | 0.10942 | NL | h25 | 15.2601 | 18.3378 | 22.0363 | 28.4038 | 33.2481 | 15.2601 | 0.35357 |  | P_H2_49 | 4049.8982
P_H2_105 | 18.6667 | 18.6667 | 18.6667 | 18.6667 | 18.6667 | 18.6667 | 0.083931 | NO | h26 | 26.5536 | 34.1028 | 34.1028 | 34.1028 | 34.1028 | 26.5536 | 0.61524 |  | P_H2_50 | 33897.8262
P_H2_106 | 1.0057e-06 | 2.2846e-07 | 9.7952e-07 | 0.074823 | 0.84925 | 2.2846e-07 | 3.3433e-09 | PL | h27 | 0.54475 | 3.0129 | 7.4533 | 7.4827 | 8.4152 | 0.54475 | 0.012622 |  | P_H2_51 | 2765.349
P_H2_107 | 1.856e-06 | 3.8878e-07 | 1.7692e-06 | 0.072892 | 0.8273 | 3.8878e-07 | 2.8334e-09 | PT | h28 | 5.6289 | 6.423 | 7.6351 | 8.8472 | 9.6413 | 5.6289 | 0.13042 |  | P_H2_52 | 3211.373
P_H2_108 | 18.3999 | 18.3999 | 18.3999 | 18.3999 | 18.3999 | 18.3999 | 0.049868 | RO | h29 | 1.5495e-06 | 2.4813e-07 | 9.8856e-07 | 2.406e-06 | 1.8704e-06 | 2.4813e-07 | 5.7492e-09 |  | P_H2_100 | 37740.658
[7 empty] | 1.4829 | SB | h30 | 4.9556 | 5.4198 | 7.8419 | 7.9984 | 8.1009 | 4.9556 | 0.11482 |  | P_H2_101 | 31379.8729
[8 empty] | SE | h31 | 14.026 | 19.8078 | 27.7112 | 49.6816 | 53.3528 | 14.026 | 0.32498 |  | P_H2_102 | 36468.501
[8 empty] | SI | h32 | 2.3398 | 2.0468 | 1.788 | 2.6269 | 2.4191 | 1.788 | 0.041429 |  | P_H2_103 | 2710.2469
[8 empty] | SK | h33 | 0.87153 | 1.0058 | 1.5805 | 3.5035 | 3.7279 | 0.87153 | 0.020193 |  | P_H2_104 | 6188.5557
[8 empty] | UK | h34 | 23.8645 | 32.0906 | 46.5919 | 59.9008 | 70.4988 | 23.8645 | 0.55294 |  | P_H2_105 | 4496.3086
[8 empty] | UA | h35 | 8.0442e-07 | 1.115e-07 | 5.584e-07 | 2.0941e-06 | 1.4842e-06 | 1.115e-07 | 2.5835e-09 |  | P_H2_106 | 14634.2865
[8 empty] | TR | h36 | 1.0733e-06 | 1.7528e-07 | 1.0983e-06 | 5.1279e-06 | 3.9981e-06 | 1.7528e-07 | 4.0611e-09 |  | P_H2_107 | 7287.9913
[8 empty] | MA | h37 | 7.195e-07 | 9.2856e-08 | 3.7019e-07 | 1.032e-06 | 6.4748e-07 | 9.2856e-08 | 2.1515e-09 |  | P_H2_108 | 2710.2469
[8 empty] | DZ | h38 | 5.892e-07 | 7.2079e-08 | 2.6385e-07 | 6.8421e-07 | 4.1321e-07 | 7.2079e-08 | 1.6701e-09
[8 empty] | TN | h39 | 7.5231e-07 | 9.7567e-08 | 4.2286e-07 | 1.2649e-06 | 8.2427e-07 | 9.7567e-08 | 2.2606e-09
4.024
IT
[12 empty] | s1 | SA | 21.546 | 43092 | 4.9192
118.0603
[14 empty] | 0.046117 | 46.1174 | 1106.8176 | 403988.424
403.9884